## Sheet1
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
1 | 启动器 | 飞利浦 | 5W-60W | 1 | 只 | 2.5
2 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8 20W | 1 | 支 | 7
3 | 日光灯管 | 飞利浦 | T8 40W | 1 | 支 | 7.5
4 | 日光灯管 | 飞利浦 | T5 28W | 1 | 支 | 9 | 1.2米长
5 | 日光灯镇流器 | 飞利浦 | 一拖二 | 1 | 只 | 28.5
6 | LED灯管 | 飞利浦 | T8 18W | 1 | 支 | 27 | 60公分长
7 | LED灯管 | 飞利浦 | T8 30W | 1 | 支 | 28 | 1.2米长
8 | LED灯管 | 飞利浦 | T5 30W | 1 | 支 | 28 | 1.2米长
9 | LED灯泡 | 欧普 | 5W | 1 | 只 | 11
10 | LED灯泡 | 欧普 | 20W | 1 | 只 | 28
11 | LED日光灯 | 飞利浦 | T8 30W | 1 | 套 | 39 | 1.2米长
12 | LED吸顶灯 | 欧普 | 18W | 1 | 套 | 78
13 | LED吸顶灯 | 欧普 | 24W | 1 | 套 | 120
14 | LED应急日光灯 | 飞雕 | 30W | 1 | 套 | 58
15 | 环形LED灯 | 飞雕 | 24W | 1 | 套 | 27
16 | 治疗带床头灯 | 靓度 | T5 10W | 1 | 套 | 26
17 | 疏散指示灯 | 一帆 | 8W | 1 | 套 | 24 | 国标包检
18 | 双头应急灯 | 一帆 | 10W | 1 | 套 | 35 | 国标包检
19 | 螺口灯头 | 正日 | E27 | 1 | 只 | 2.5
20 | 墙壁插座 | 西门子 | 五孔 | 1 | 只 | 9.5
21 | 墙壁插座 | 西门子 | 16A | 1 | 只 | 9.5
22 | 墙壁开关 | 西门子 | 单开 | 1 | 只 | 8.5
23 | 墙壁开关 | 西门子 | 双开 | 1 | 只 | 13
24 | 墙壁开关 | 西门子 | 三开 | 1 | 只 | 18
25 | 电源插头 | 公牛 | 10A三相 | 1 | 只 | 6
26 | 电源插头 | 公牛 | 16A三相 | 1 | 只 | 8.5
27 | 电源插头 | 公牛 | 10A二相 | 1 | 只 | 4.5
28 | 启动按钮 | 正泰 | 两用(红绿） | 1 | 只 | 18.5
29 | 指示灯 | 正泰 | 三色（红绿黄） | 1 | 只 | 24
30 | 交流接触器 | 正泰 | 220V/30A | 1 | 只 | 58
31 | 热继电器 | 正泰 | 20A | 1 | 只 | 35
[5 empty] | 小计 | 799

## Sheet2
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
32 | 配电箱 | 德力西 | 6位 | 1 | 只 | 24 | 国标1.0厚
33 | 配电箱 | 德力西 | 10位 | 1 | 只 | 37 | 国标1.0厚
34 | 配电箱 | 德力西 | 15位 | 1 | 只 | 58 | 国标1.2厚
35 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A-63A | 1 | 只 | 9.5
36 | 漏保开关 | 德力西 | 2P32A漏电 | 1 | 套 | 45
37 | 漏保开关 | 德力西 | 2P63A漏电 | 1 | 套 | 68
38 | 空气开关 | 德力西 | 2P25A-63A | 1 | 只 | 27
39 | 空气开关 | 德力西 | 3P32A-63A | 1 | 只 | 38
40 | 空气开关 | 德力西 | 4P32A-63A | 1 | 只 | 58
41 | 节能灯泡 | 鲁电 | 20W | 1 | 只 | 8.5
42 | 明线盒 | 鸿雁 | 86型 | 1 | 只 | 2.5
43 | 微电脑时控器 | 德力西 | KG316T | 1 | 只 | 78
44 | 铜芯线 | 绿宝 | 1.5平方 | 1 | 卷 | 89
45 | 铜芯线 | 绿宝 | 2.5平方 | 1 | 卷 | 138
46 | 铜芯线 | 绿宝 | 4平方 | 1 | 卷 | 235
47 | 铜护线 | 绿宝 | 2x1.5平方 | 1 | 卷 | 260
48 | 铜护线 | 绿宝 | 2x2.5平方 | 1 | 卷 | 365
49 | 接线端子 | 德力西 | 8mm | 1 | 只 | 1.5
50 | 穿线管 | 日丰 | 20mm | 1 | 米 | 1.38
51 | 穿线管 | 日丰 | 25mm | 1 | 米 | 1.95
52 | 穿线管 | 日丰 | 32mm | 1 | 米 | 3.5
53 | 穿线软管 | 日丰 | 20mm | 1 | 米 | 1
54 | 明线槽 | 联塑 | 30mm | 1 | 米 | 1.8
55 | 明线槽 | 联塑 | 50mm | 1 | 米 | 4.5
56 | 明线槽 | 联塑 | 80mm | 1 | 米 | 7.5
57 | 瓜子链 | 宏鑫 | 1米 | 1 | 根 | 1
58 | 膨胀管及螺丝 | 金超 | 6mm 8mm | 1 | 袋 | 12
59 | 膨胀螺丝 | 金超 | 8x70 | 1 | 只 | 0.6
60 | 膨胀螺丝 | 金超 | 10x80 | 1 | 只 | 1
61 | 膨胀螺丝 | 金超 | 12x100 | 1 | 只 | 1.5
62 | 排气扇 | 正禾 | 250mm | 1 | 台 | 98
[5 empty] | 小计 | 1677.73
Note on A5: pc:

## Sheet3
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
63 | 防水胶布 | 九头鸟 | 30m | 1 | 卷 | 3.5
64 | 高压粘带 | 九头鸟 | 30m | 1 | 卷 | 12
65 | 电工胶布 | 九头鸟 | 9m | 1 | 卷 | 2.5
66 | 尼龙扎带 | 梦晗 | 4x200 | 1 | 袋 | 18.5
67 | 尼龙扎带 | 梦晗 | 4x300 | 1 | 袋 | 16
68 | 铜洗衣机水嘴 | 双鹰 | 15mm | 1 | 只 | 18.5
69 | 铜加长水嘴 | 双鹰 | 15mm | 1 | 只 | 28
70 | 铜三角阀 | 双鹰 | 15mm | 1 | 只 | 18.5
71 | 面盆冷热水嘴 | 日丰 | RF-9172AP | 1 | 套 | 185 | 配软管
72 | 铜快阀 | 埃美柯 | 15mm | 1 | 只 | 18
73 | 铜快阀 | 埃美柯 | 20mm | 1 | 只 | 27
74 | 铜快阀 | 埃美柯 | 25mm | 1 | 只 | 36
75 | 铜快阀 | 埃美柯 | 32mm | 1 | 只 | 65
76 | 铜脚踏阀 | 埃美柯 | 25mm | 1 | 套 | 118
77 | 感应龙头 | 科勒 | 交直两用 | 1 | 套 | 360
78 | 洗澡花洒 | 过江龙 | 8001+2 | 1 | 套 | 58
79 | PP-R截止阀 | 海天 | 20mm | 1 | 只 | 18.5
80 | PP-R截止阀 | 海天 | 25mm | 1 | 只 | 26
81 | PP-R截止阀 | 海天 | 32mm | 1 | 只 | 35
82 | 钢丝软管 | 日丰 | 15mm/60mm | 1 | 根 | 16
83 | 钢丝软管 | 日丰 | 15mm/40mm | 1 | 根 | 14
84 | 不锈钢面盆下水 | 日丰 | 32mm | 1 | 套 | 35
85 | 面盆落水头 | 卓玛 | 50mm | 1 | 套 | 8.5
86 | 坐便器下水 | 温丽达 | D3035 | 1 | 套 | 28.5
87 | 坐便器盖板 | 苪美超 | YS968 | 1 | 套 | 28
88 | 塑料下水软管 | 潜水艇 | SQ-1 | 1 | 根 | 5
89 | 菜盆落水头 | 兰博 | 645 | 1 | 套 | 18
90 | PP-R热水管 | 日丰 | 20mm | 1 | 根 | 19.5
91 | PP-R冷水管 | 日丰 | 25mm | 1 | 根 | 26
92 | PP-R热水管 | 日丰 | 25mm | 1 | 根 | 35
93 | PP-R冷水管 | 日丰 | 32mm | 1 | 根 | 36
[5 empty] | 小计 | 1333.5
Note on A27: pc:

## Sheet4
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
94 | PP-R热水管 | 日丰 | 32mm | 1 | 根 | 45
95 | PP-R直接 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 2
96 | PP-R弯头 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 2.5
97 | PP-R三通 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 3
98 | PP-R内丝直接 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 7.5
99 | PP-R内丝弯头 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 8.5
100 | PP-R内丝三通 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 9.5
101 | PP-R外丝直接 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 8.5
102 | PP-R截止阀 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 24
103 | PP-R直接 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 2.5
104 | PP-R弯头 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 3.5
105 | PP-R三通 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 4.5
106 | PP-R内丝弯头 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 9.5
107 | PP-R内丝直接 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 9
108 | PP-R外丝直接 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 11.5
109 | PP-R截止阀 | 日丰 | 25mm | 1 | 只 | 29
110 | PP-R直接 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 3.5
111 | PP-R弯头 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 4.5
112 | PP-R三通 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 5.5
113 | PP-R内丝直接 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 12.5
114 | PP-R内丝弯头 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 13.5
115 | PP-R截止阀 | 日丰 | 32mm | 1 | 只 | 36
116 | PVC管 | 金牛 | 50mmx2mm | 1 | 米 | 6.5
117 | PVC管 | 金牛 | 75mmx2.3m | 1 | 米 | 9
118 | PVC管 | 金牛 | 110mmx3.2mm | 1 | 米 | 15
119 | PVC管 | 金牛 | 160mmx4.0mm | 1 | 米 | 24
120 | PVC直接 | 金牛 | 50mm | 1 | 只 | 1.5
121 | PVC弯头 | 金牛 | 50mm | 1 | 只 | 2.5
122 | PVC三通 | 金牛 | 50mm | 1 | 只 | 3
123 | PVC门弯 | 金牛 | 50mm | 1 | 只 | 3
124 | PVC直接 | 金牛 | 75mm | 1 | 只 | 2
[5 empty] | 小计 | 322
Note on A27: pc:

## Sheet5
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
125 | PVC弯头 | 金牛 | 75mm | 1 | 只 | 3
126 | PVC三通 | 金牛 | 75mm | 1 | 只 | 3.5
127 | PVC三通 | 金牛 | 75mmx50mm | 1 | 只 | 3.5
128 | PVC直接 | 金牛 | 110mm | 1 | 只 | 3
129 | PVC弯头 | 金牛 | 110mm | 1 | 只 | 5
130 | PVC三通 | 金牛 | 110mm | 1 | 只 | 6.5
131 | PVC门弯 | 金牛 | 110mm | 1 | 只 | 5.5
132 | PVC伸缩节 | 金牛 | 110mm | 1 | 只 | 6.5
133 | PVC三通 | 金牛 | 110mmx50mm | 1 | 只 | 6
134 | PVC管卡 | 金牛 | 50mm | 1 | 副 | 1.5
135 | PVC管卡 | 金牛 | 75mm | 1 | 副 | 2
136 | PVC管卡 | 金牛 | 110mm | 1 | 副 | 2.5
137 | PVC直接 | 金牛 | 160mm | 1 | 只 | 7
138 | PVC弯头 | 金牛 | 160mm | 1 | 只 | 12
139 | PVC三通 | 金牛 | 160mm | 1 | 只 | 15
140 | 生料带 | 日丰 | 20m | 1 | 卷 | 3.5
141 | 压力表 | 远燕牌 | Y-100 | 1 | 只 | 45
142 | 氧气表 | 远燕牌 | YQY-352 | 1 | 只 | 175
143 | 负压表 | 远燕牌 | YN60 | 1 | 只 | 120
144 | 感温探头 | 远燕牌 | PT100 | 1 | 只 | 38
145 | 不锈钢地漏 | 任威 | 10mmx10mm | 1 | 只 | 18
146 | 防火门锁芯 | 展涵 | FHS-1 | 1 | 只 | 15
147 | 抽屉锁 | 八鹰 | JJs2 | 1 | 把 | 6.5
148 | 门搭扣 | 莱韦诗 | 大 | 1 | 副 | 2.5
149 | 门搭扣 | 莱韦诗 | 小 | 1 | 副 | 1.5
150 | 挂锁 | 三环 | 50mm | 1 | 把 | 9.5
151 | 挂锁 | 三环 | 32mm | 1 | 把 | 4.5
152 | 结构胶 | 托田 | 995 | 1 | 袋 | 15
153 | AB胶 | 玄欣 | 大 | 1 | 组 | 8.5
154 | 保温棉 | 腾安 | 27mm | 1 | 米 | 3.8 | 加厚
155 | 保温胶 | 华美 | A930 | 1 | 桶 | 75
[5 empty] | 小计 | 623.8
Note on A27: pc:

## Sheet6
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
156 | 油漆 | 菱湖 | 3.7升 | 1 | 桶 | 58
157 | 毛刷 | 爱乐泉 | 4寸 | 1 | 把 | 3.5
158 | 除锈剂 | 车安驰 | C8015# | 1 | 瓶 | 15
159 | PVC胶水 | 虎劲牌 | 800克 | 1 | 瓶 | 15
160 | 玻璃胶 | 日丰 | 380克 | 1 | 瓶 | 15
161 | 机床灯头 | 康利峰 | D-05 | 1 | 只 | 10 | 灯头带开关
162 | 花洒头 | 尚动 | SD-29A | 1 | 只 | 24 | 铝合金
163 | 花洒软管 | 日丰 | 1.5米 | 1 | 根 | 25
164 | 切割片 | 大白鲨 | SA/F60R4BF | 1 | 片 | 2.5
165 | 双面胶 | 嘉乐美 | 2mmx20m | 1 | 卷 | 5
166 | 铜外丝 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 5
167 | 铜三通 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 15
168 | 大拖把池 | 欧可雅 | yat-ljd | 1 | 只 | 95
169 | 擦手纸盒 | 趣巢 | QC072 | 1 | 只 | 55
170 | 锯条 | 史丹利 | 20-175 | 1 | 根 | 0.6
171 | 堵漏王 | 百事丽 | 1KG | 1 | 袋 | 10
172 | 立柱盆 | 蓝鲸 | 18W | 1 | 套 | 130
173 | 台扇 | 美的 | SAB40A | 1 | 台 | 156
174 | 洗衣池 | 蓝鲸 | W785 | 1 | 套 | 240
175 | 声光控 | 正日 | MD-led5w | 1 | 只 | 29.5
176 | 防爆吸顶灯 | 聚光点 | BDLED-30 | 1 | 套 | 47
[5 empty] | 小计 | 956.1

## Sheet7
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
177 | 紫外线灯管 | 江苏巨光 | T8 18W | 1 | 支 | 38
178 | 日光灯管脚 | TCL | T8 | 1 | 只 | 1.8
179 | 日光灯管脚 | TCL | T5 | 1 | 只 | 1.8
180 | 床头灯整流电源 | 靓度 | 12V | 1 | 套 | 24
181 | 转换开关 | 正泰 | 二位 | 1 | 台 | 85
182 | 转换开关 | 正泰 | 三位 | 1 | 台 | 95
183 | 多功能网络电力仪表 | 伊莱科 | ZY6Z-9S4 | 1 | 只 | 360
184 | 多功能电力仪表 | 虹润 | CD194E-2S7 | 1 | 只 | 290
185 | 保险管 | 正泰 | RT18 10A | 1 | 只 | 2.5
186 | 保险管 | 正泰 | RT28-63 | 1 | 只 | 3
187 | 多丝控制线 | 绿宝 | 1平方 | 1 | 米 | 1 | 国标包检
188 | 灯头线 | 绿宝 | 1.5平方/多丝 | 1 | 米 | 2.6
189 | 双电源自动转换开关 | 梅兰日兰 | NH42-250/4 | 1 | 台 | 960 | 配电柜用
190 | 双电源自动转换开关 | 梅兰日兰 | NM 40-32/4 | 1 | 台 | 580 | 配电柜用
191 | 控制与保护开关 | 梅兰日兰 | CPKB0 | 1 | 台 | 385 | 配电柜用
192 | 控制与保护开关 | 梅兰日兰 | KSCPS-45 | 1 | 台 | 395 | 配电柜用
193 | 镜前日光灯管 | 飞利浦 | 14W | 1 | 支 | 9.5
194 | 电气火灾探测器 | 正泰 | DH-A-MT | 1 | 只 | 175 | 配电柜用
195 | 变压器温控仪 | 利达 | BWDK-F | 1 | 套 | 850
196 | 交流接触器 | 正泰 | NCH8-20/11 | 1 | 只 | 65 | 配电柜用
197 | 铜接线鼻 | LGL | 25平方 | 1 | 只 | 6.5
198 | 防雷保护器 | 梅兰日兰 | DZ47Y-40 | 1 | 只 | 196 | 配电柜用
199 | 继电器（带座） | 正泰 | JZX-22F | 1 | 只 | 22 | 配电柜用
200 | 空调控制面板好的 | TCL | K4/WKQ | 1 | 只 | 86
201 | 自动排气阀 | 埃美柯 | 25mm | 1 | 只 | 35
202 | 自动排气阀 | 埃美柯 | 32mm | 1 | 只 | 87
203 | Y型过滤器 | 埃美柯 | 25mm | 1 | 只 | 36 | 空调末端
204 | Y型过滤器 | 埃美柯 | 32mm | 1 | 只 | 55
205 | Y型过滤器 | 埃美柯 | 40mm | 1 | 只 | 87 | 空调末端
206 | 铜浮球阀 | 创新者 | 50mm | 1 | 套 | 135 | 水箱
207 | 自动进水阀控制器 | 正泰 | 5米线 | 1 | 套 | 48 | 污水坑
[5 empty] | 小计 | 5117.7

## Sheet8
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
208 | 铜外丝 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 5 | （医气用）
209 | 铜弯头 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 10 | （医气用）
210 | 铜三通 | 日丰 | 20mm | 1 | 只 | 15 | （医气用）
211 | 银焊条 | 泰克罗伊 | L205 | 1 | 根 | 15 | 焊接铜管
212 | 医气铜金属软管 | 苏南 | 1米 | 1 | 根 | 85 | 连接气瓶
213 | 木门锁芯 | 装饰家 | MS-PJ02 | 1 | 把 | 26
214 | 防盗门锁芯 | 步阳 | 3052 | 1 | 把 | 85
215 | 抽屉滑道 | 装饰家 | 4510 | 1 | 付 | 16
216 | 闭门器 | 坚朗 | KT-BMQ | 1 | 付 | 85
217 | 门吸 | 装饰家 | 209 | 1 | 付 | 9.5
218 | 开窗三连杆 | 美沃 | MEIWO-66 | 1 | 付 | 10
219 | 窗把手 | 春塑 | CGZS006 | 1 | 只 | 4
220 | 卫生间门把手 | 顶耐 | TNHT601 | 1 | 把 | 8.5
221 | 卫生间门铰链 | 装饰家 | TNJL165 | 1 | 只 | 4.8
222 | 防火门铰链 | 装饰家 | KT-HY17 | 1 | 只 | 5.5
223 | 木门铰链 | 装饰家 | DG-pkhy | 1 | 只 | 7.5
224 | 文件柜门锁 | 装饰家 | ZSS | 1 | 把 | 5.5
225 | 柜门拉手 | 装饰家 | CX-LS14 | 1 | 只 | 6.5
226 | 抽屉拉手 | 装饰家 | CL-LS226 | 1 | 只 | 3.8
227 | 玻璃门拉手 | 火牛 | blls | 1 | 只 | 75
228 | 玻璃门地簧 | 多玛 | BTS-75 | 1 | 只 | 185
229 | 天花扣板铝 | 鸿盛 | 60x60x1.0厚 | 1 | 块 | 26
230 | 石膏天花板 | 鸿盛 | 60x60 | 1 | 块 | 9.5
231 | 天花板附件 | 鸿盛 | 2米 | 1 | 根 | 12
232 | 空调管道保温棉 | 腾安 | 32MM | 1 | 根 | 3.8
233 | 除锈润滑剂 | 普速 | C8015# | 1 | 瓶 | 15
234 | 面盆延时阀 | 华贤 | 15MM | 1 | 只 | 76
235 | 小便池感应阀 | 科勒 | AN633 | 1 | 套 | 360
236 | 空气开关 | 正泰 | 400A | 1 | 台 | 780 | 配电柜用
237 | 空气开关 | 正泰 | 200A | 1 | 台 | 385 | 配电柜用
[5 empty] | 小计 | 2334.9

## Sheet9
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
238 | 不锈钢水管 | 奥哲美 | 15mm | 1 | 米 | 29 | 生活供水
239 | 不锈钢水管弯头 | 奥哲美 | 15mm | 1 | 只 | 7.5
240 | 不锈钢水管直接 | 奥哲美 | 15mm | 1 | 只 | 6.5
241 | 不锈钢水管三通 | 奥哲美 | 15mm | 1 | 只 | 8.5
242 | UPVC供水管灰色 | 华亚 | 32mm | 1 | 瓶 | 7.5 | 血透室用
243 | UPVC直接灰色 | 华亚 | 32mm | 1 | 只 | 3.5
244 | UPVC弯头灰色 | 华亚 | 32mm | 1 | 只 | 4.5
245 | UPVC三通灰色 | 华亚 | 32mm | 1 | 只 | 5.5
246 | UPVC阀灰色 | 华亚 | 32mm | 1 | 只 | 16
247 | 供水管胶大瓶 | 华亚 | PVC-01 | 1 | 瓶 | 18
248 | 座便器 | 马可波罗 | MK-420 | 1 | 套 | 380
249 | 蹲便器 | 蓝鲸 | ML-515 | 1 | 只 | 78
250 | 蹲便器水箱 | 日丰 | 3366 | 1 | 套 | 135
251 | 电源地插 | 公牛 | 5孔弹起式 | 1 | 套 | 85
252 | 三角皮带 | 德国欧皮特 | SPA1107LW | 1 | 根 | 56 | 净化机组
253 | 三角皮带 | 德国欧皮特 | SPA1024LW | 1 | 根 | 35
254 | 三角皮带 | 德国欧皮特 | B-2413LI | 1 | 根 | 36 | 污水站
255 | 柴油 | 石化 | 0# | 1 | 升 | 5 | 发电机用
256 | 柴油机机油 | 德科牌 | CH-4 | 1 | KG | 39.8 | 发电机用
257 | 空压机油 | 美孚牌 | 46# | 1 | KG | 21.8
258 | 钙基脂（黄油） | 长城 | 2# | 1 | KG | 19.6
259 | 防锈漆 | 菱湖 | 3.7升 | 1 | 桶 | 58
260 | 银粉漆 | 菱湖 | 3.7升 | 1 | 桶 | 58
261 | 碳酸钠 | 润友 | H004 | 1 | 斤 | 1.5 | 清洗锅炉
262 | 碳酸氢钠 | 润友 | H019 | 1 | 斤 | 2.3 | 清洗锅炉
263 | 松香水 | 点达 | .5KG | 1 | 瓶 | 3.5
264 | 电焊条 | 大桥 | 2.5mm | 1 | 包 | 30
265 | 不锈钢焊条 | 松勒 | 1.2mm | 1 | 斤 | 24
266 | 钢钉 | 蓬发 | 70mm | 1 | 盒 | 5
267 | 消防箱门锁 | 一帆 | MS317 | 1 | 把 | 6.5
[5 empty] | 小计 | 1186.5

## Sheet10
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
268 | 地砖 | 宏宇 | 80x80 | 1 | 块 | 38
269 | 墙砖 | 宏宇 | 30x60 | 1 | 块 | 18.5
270 | 水泥 | 海螺 | 425# | 1 | 袋 | 32
271 | 内墙乳胶漆 | 立邦 | 5L | 1 | 桶 | 185
272 | 建筑胶水 | 立邦 | 1L | 1 | 桶 | 18
273 | 角铁 | 金州 | 50*50mm | 1 | 米 | 23 | 国标
274 | 扁铁 | 金州 | 3*50mm | 1 | 米 | 15 | 国标
275 | 木门把手 | 春塑 | LS81 | 1 | 把 | 10
276 | 木门锁 | 春塑 | 40MM | 1 | 把 | 28
277 | 防火门把手 | 春塑 | CGZS006 | 1 | 把 | 8.5
278 | 草坪灯 | 忠山 | 15W | 1 | 盏 | 76
279 | 木柜门弹簧铰链 | 雷鸟 | 6吋 | 1 | 只 | 5.5
280 | 木柜门拉手 | 易嘉 | YJ-LH888LS | 1 | 把 | 5.8
281 | 电源船型开关 | TELESKY | 5A | 1 | 只 | 7.5
282 | 轻触开关 | 鸿雁 | PX19B | 1 | 只 | 28.5
283 | 潜水排污泵 | 南方 | 380V/4KW | 1 | 台 | 1850
284 | 不锈钢地漏 | OPPLE | 28-DL-00082 | 1 | 只 | 15
285 | 开水器加热管 | 桓瑞 | 380V/6KW | 1 | 只 | 48
286 | 防火双扇门暗插 | 五优 | PD-A12 | 1 | 只 | 16
287 | 铜压力表缓冲管 | 红旗 | 15MM | 1 | 根 | 26
288 | 远程控制压力表 | 正宝 | YX-100 | 1 | 只 | 95
289 | 耐油橡胶密封圈 | 达拉密 | 100mm | 1 | 只 | 5
290 | 金属法兰垫圈 | 亨德力 | 40mm | 1 | 只 | 5 | 耐高温350度
291 | 金属法兰垫圈 | 亨德力 | 100mm | 1 | 只 | 7 | 耐高温350度
292 | 金属法兰垫圈 | 亨德力 | 150mm | 1 | 只 | 9.5 | 耐高温350度
293 | 金属法兰垫圈 | 亨德力 | 220mm | 1 | 只 | 15 | 耐高温350度
294 | 镀锌管连接卡 | 潍克 | 50mm | 1 | 付 | 12
295 | 镀锌管连接卡 | 潍克 | 80mm | 1 | 付 | 13.5
296 | 镀锌管连接卡 | 潍克 | 100mm | 1 | 付 | 15
297 | 橡套电缆 | 绿宝 | 2.5平方/3芯 | 1 | 米 | 5.8 | 国标包检
[5 empty] | 小计 | 2637.1

## Sheet11
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
298 | 聚乙烯电缆 | 绿宝 | 6平方/3芯 | 1 | 米 | 13.5 | 国标包检
299 | 聚乙烯电缆 | 绿宝 | 10平方/4芯 | 1 | 米 | 25.8 | 国标包检
300 | 聚乙烯电缆 | 绿宝 | 25平方/4芯 | 1 | 米 | 58.5 | 国标包检
301 | 单控双联开关 | 西门子 | 墙壁式 | 1 | 只 | 9.5
302 | 焊接钢管 | 金州 | 50mm | 1 | 米 | 38 | 国标
303 | 焊接钢管弯头 | 金州 | 57mm | 1 | 只 | 10 | 国标无缝
304 | 焊接钢管三通 | 金州 | 57mm | 1 | 只 | 12.5 | 国标无缝
305 | 焊接钢管 | 金州 | 150mm | 1 | 米 | 110 | 国标
306 | 焊接钢管弯头 | 金州 | 150mm | 1 | 个 | 38 | 国标无缝
307 | 焊接钢管三通 | 金州 | 150mm | 1 | 个 | 45 | 国标无缝
308 | 麻花钻头 | 克尔玛 | ∮5 | 1 | 只 | 2.8
309 | 麻花钻头 | 克尔玛 | ∮6 | 1 | 只 | 4.5
310 | 麻花钻头 | 克尔玛 | ∮8 | 1 | 只 | 7
311 | 麻花钻头 | 克尔玛 | ∮10 | 1 | 只 | 10
312 | 麻花钻头 | 克尔玛 | ∮12 | 1 | 只 | 13
313 | 冲击钻头 | 方大 | ∮6 | 1 | 只 | 5
314 | 冲击钻头 | 方大 | ∮8 | 1 | 只 | 5
315 | 冲击钻头 | 方大 | ∮10 | 1 | 只 | 5
316 | 冲击钻头 | 方大 | ∮12 | 1 | 只 | 5
317 | 冲击钻头 | 方大 | ∮14 | 1 | 只 | 7
318 | 冲击钻头 | 方大 | ∮16 | 1 | 只 | 8.5
319 | 冲击钻头 | 方大 | ∮20 | 1 | 只 | 18
320 | 冲击钻头 | 方大 | ∮25 | 1 | 只 | 26
321 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮3x35 | 1 | 套 | 0.05
322 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮4x35 | 1 | 套 | 0.1
323 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮5x35 | 1 | 套 | 0.15
324 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮6x35 | 1 | 套 | 0.35
325 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮8x35 | 1 | 套 | 0.5
326 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮10x60 | 1 | 套 | 0.8
327 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮12x60 | 1 | 套 | 1.5
[5 empty] | 小计 | 481.05

## Sheet12
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
328 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮18x70 | 1 | 套 | 3
329 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮20x100 | 1 | 套 | 3.8
330 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮22x100 | 1 | 套 | 4.5
331 | 螺丝（十字）、螺帽 | 易之力 | ∮24x100 | 1 | 套 | 5.6
332 | 螺丝（内六角） | 易之力 | ∮6x35 | 1 | 套 | 0.5
333 | 螺丝（内六角） | 易之力 | ∮8x35 | 1 | 套 | 0.7
334 | 螺丝（内六角） | 易之力 | ∮10x60 | 1 | 套 | 1
335 | 螺丝（内六角） | 易之力 | ∮12x60 | 1 | 套 | 1.6
336 | 自攻螺丝 | 易之力 | ∮5x35 | 1 | 套 | 0.15
337 | 自攻螺丝 | 易之力 | ∮6x35 | 1 | 套 | 0.35
338 | 法兰止回阀 | 埃美柯 | 40mm | 1 | 只 | 290
339 | 法兰止回阀 | 埃美柯 | 50mm | 1 | 只 | 350
340 | 法兰止回阀 | 埃美柯 | 100mm | 1 | 只 | 580
341 | 镀锌铁丝 | 正德红 | 8号 | 1 | 斤 | 3.5
342 | 镀锌铁丝 | 正德红 | 12号 | 1 | 斤 | 3.7
343 | 镀锌铁丝 | 正德红 | 14号 | 1 | 斤 | 3.9
344 | 生铁焊条 | 大桥 | 2.5mm | 1 | 根 | 13
345 | 焊锡丝（松香芯） | 曼硕 | 1.5mm | 1 | 盒 | 38
346 | 松香块 | 科易达 | 高纯度 | 1 | 斤 | 24
347 | 焊锡膏 | 伊莱克 | 50克 | 1 | 盒 | 7
348 | 切割砂片 | 昌利 | 107*1.2*16 | 1 | 片 | 2.5
349 | 切割砂片 | 昌利 | 255*2.5*25.4 | 1 | 片 | 12
350 | 木工锯片 | 昌利 | 150*1.8*40 | 1 | 片 | 8.5
351 | 瓷砖切割片 | 昌利 | 105*20*1.1 | 1 | 片 | 28
352 | 电烙铁 | 安泰信 | 40W | 1 | 把 | 35
353 | 电烙铁 | 安泰信 | 500W | 1 | 把 | 85
354 | 热风枪 | 波斯 | 1000W | 1 | 把 | 285
355 | 开孔器 | 黑人 | 50mm | 1 | 只 | 58 | 水钻用
356 | 开孔器 | 黑人 | 80mm | 1 | 只 | 85 | 水钻用
357 | 木工开孔器 | 黑人 | 20mm | 1 | 只 | 7.5
[5 empty] | 小计 | 1940.8

## Sheet13
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
358 | 玻璃开孔器 | 黑人 | 20mm | 1 | 只 | 7.5
359 | 玻璃开孔器 | 黑人 | 50mm | 1 | 只 | 15
360 | 涡轮传动阀 50:1 | 埃美柯 | DN300 | 1 | 台 | 780
361 | 涡轮传动阀 30:1 | 埃美柯 | DN200 | 1 | 台 | 460
362 | 涡轮传动阀 24:1 | 埃美柯 | DN150 | 1 | 台 | 240
363 | 电动阀门 | 双泰 | BST-10 220V | 1 | 台 | 380
364 | 快速阀(法兰） | 宏峻 | 50mm | 1 | 只 | 320
365 | 快速阀（法兰） | 宏峻 | 100mm | 1 | 只 | 650
366 | 蝶阀 | 埃美柯 | 100mm | 1 | 只 | 550
367 | 蝶阀 | 埃美柯 | 150mm | 1 | 只 | 760
368 | 伸缩节补偿器 | 方威 | 370mm | 1 | 套 | 1350
369 | 伸缩节 | 方威 | 150mm | 1 | 套 | 380
370 | 接线端子排 | 德力西 | TB-1512 | 1 | 套 | 18
371 | 接线端子排 | 德力西 | JH6-1.5组合型 | 1 | 套 | 26 | 配导轨
372 | 浪涌保护器 | 梅兰日兰 | HDYE-65（4P） | 1 | 只 | 285
373 | 浪涌保护器 | 梅兰日兰 | HDYE-65（2P） | 1 | 只 | 150
374 | 压力表三通旋塞阀 | 方威 | M20*1.5 | 1 | 只 | 36 | 锅炉用
375 | 铜管割刀 | 上匠 | 5~32MM | 1 | 把 | 46 | 医用氧
376 | 铜管弯管器 | 上匠 | 5~32MM | 1 | 只 | 45 | 医用氧
377 | 铜波纹管 | 科勒 | 8mm | 1 | 根 | 12
378 | 铜波纹管 | 科勒 | 12mm | 1 | 根 | 14
379 | 铜波纹管 | 科勒 | 20mm | 1 | 根 | 16
380 | 铜波纹管 | 科勒 | 25mm | 1 | 根 | 18 | 医用氧
381 | 氧气瓶减压阀 | 正齐 | 163k | 1 | 只 | 155 | 医用氧
382 | PAC药剂 | 蓝泳 | 含量28 | 1 | 斤 | 1.85 | 污水处理用
383 | 单过硫酸氢钾 | 绿能 | 复合杀菌 | 25 | 克 | 2.8 | 污水处理用
384 | 氢氧化钠 | 奥克 | 纯度90% | 1 | 斤 | 1.5 | 污水处理用
385 | 砂纸 | 鹰牌 | 100目 | 1 | 张 | 1
386 | 钢锯弓 | 百威狮 | 大号 | 1 | 把 | 15
387 | 钢锯条 | 百威狮 | 高碳钢 | 1 | 把 | 0.6
[5 empty] | 小计 | 6736.25

## Sheet14
肥东县医院水电材料清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 采购限价 | 备注
388 | 铸钢截止阀(法兰） | 埃美柯 | 25mm | 1 | 只 | 240 | 耐350℃
389 | 铸钢截止阀(法兰） | 埃美柯 | 100mm | 1 | 只 | 780 | 耐350℃
390 | 快速阀(法兰） | 埃美柯 | 50mm | 1 | 只 | 380 | 耐350℃
391 | 热缩管 | 宗意 | 8mm | 1 | 米 | 1.2
392 | 热缩管 | 宗意 | 20mm | 1 | 米 | 2.5
393 | 绝缘相色带 | 公牛 | 9米 | 1 | 卷 | 8.5
394 | 高压防水绝缘胶带 | 公牛 | 9米 | 1 | 卷 | 15
395 | 不锈钢抱箍管卡 | 诺佳 | 14~27mm | 1 | 付 | 5
396 | 不锈钢抱箍管卡 | 诺佳 | 27~51mm | 1 | 付 | 8.5
397 | 不锈钢抱箍管卡 | 诺佳 | 84~108mm | 1 | 付 | 13.5
398 | 铜软管接头 | 铸江 | 20mm | 1 | 个 | 8.5
399 | 铜软管接头 | 铸江 | 25mm | 1 | 个 | 9
400 | 铜软管接头 | 铸江 | 32mm | 1 | 个 | 10
401 | 气管直通接头 | 雅鞍 | 15mm | 1 | 只 | 1.5
402 | 气管直通接头 | 雅鞍 | 25mm | 1 | 只 | 2.5
[5 empty] | 小计 | 1485.7
合计：27632.13元